## 2016年7月
肇庆市2016年7月国控污水处理厂监督性监测数据公开表（5间）
序号 | 行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测项目 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注
1899-12-31 | 端州区 | 肇庆市肇水污水处理有限公司第一污水处理厂 | 2016-07-05 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级A标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表2第一时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级A标准、2005 年12 月31 日前建设、水温＞12度 | pH值 | 6.92 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.124 | 5 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 11 | 40 | mg/L | 是
[5 empty] | / | 水温 | 30.1 | / | ℃ | /
[5 empty] | / | 流量 | 2230 | / | m/h | /
1900-01-01 | 端州区 | 肇庆市肇水污水处理有限公司第二污水处理厂 | 2016-07-05 | WS-206672废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级A标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级A标准、2005 年12 月31 日前建设、水温＞12度 | pH值 | 7.12 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.101 | 5 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 10L | 40 | mg/L | 是
[5 empty] | / | 水温 | 29.9 | / | ℃ | /
[5 empty] | / | 流量 | 1906-05-21 | / | m/h | /
1900-01-02 | 四会市 | 四会市同济水务有限公司大沙镇污水处理厂 | 2016-07-06 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006年1月1日起建设的、水温＞12度 | pH值 | 7.06 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.128 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 10L | 40 | mg/L | 是
[5 empty] | / | 水温 | 28 | / | ℃ | /
[5 empty] | / | 流量 | 1901-01-10 | / | m/h | /
1900-01-03 | 四会市 | 肇庆市肇水污水处理有限公司四会污水处理厂 | 2016-07-06 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2005 年12 月31 日前建设的、水温＞12度 | pH值 | 7.18 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.097 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 10L | 40 | mg/L | 是
[5 empty] | / | 水温 | 28.5 | / | ℃ | /
[5 empty] | / | 流量 | 1903-05-06 | / | m/h | /
1900-01-04 | 四会市 | 四会市华南水务发展有限公司 | 2016-07-06 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温＞12度 | pH值 | 6.89 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.13 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 10L | 40 | mg/L | 是
[5 empty] | / | 水温 | 28.3 | / | ℃ | /
[5 empty] | / | 流量 | 1905-06-22 | / | m/h | /
制表： 复核： 审核： 审定： 签发：