## 污水厂
2013年第2季度肇庆市国控重点污染源废水监测结果
单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。
序号 | 企业名称 | 采样日期 | 监测位置 | 粪大肠菌群数 | pH值 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | 石油类 | 动植物油 | 阴离子表面活性剂 | 总氮 | 氨氮 | 总磷 | 色度 | 汞 | 镉 | 总铬 | 铅 | 砷 | 六价铬
1 | 肇庆市肇水污水处理有限公司第一污水处理厂 | 2013-04-01 | 废水排放口 | 80 | 7.20-7.22 | 17 | 1.7 | 8 | 0.04L | 0.04L | 0.139 | 12.0 | 0.52 | 0.80 | 10 | 0.00001L | 0.003L | 0.01L | 0.05L | 0.0038 | 0.004L
|  |  | 执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准、2005 年12 月31 日前建设的、水温>12度；根据肇环函[2009]311号文，CODcr执行≤40 mg/L标准限值
|  |  | 标准值 | 1000 | 6-9 | 40 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0.5 | 15 | 5 | 1 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 总氮 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 六价铬
超标倍数
2 | 肇庆肇水污水处理有限公司第二污水处理厂 | 2013-04-01 | 废水排放口 | 330 | 6.89-6.92 | 15 | 1.5 | 7 | 0.07 | 0.06 | 0.175 | 11.7 | 0.95 | 0.13 | 15 | 0.00001L | 0.003L | 0.01L | 0.05L | 0.0003 | 0.004L
|  |  | 执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准、2005 年12 月31 日前建设的、水温>12度；根据肇环函[2009]311号文，CODcr执行≤40 mg/L标准限值
|  |  | 标准值 | 1000 | 6-9 | 40 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0.5 | 15 | 5 | 1 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 总氮 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 六价铬
超标倍数
3 | 肇庆市肇水污水处理有限公司第三污水处理厂 | 2013-04-01 | 废水排放口 | 940 | 7.05-7.10 | 19 | 1.1 | 8 | 0.04L | 0.11 | 0.250 | 6.5 | 0.34 | 0.25 | 15 | 0.00001L | 0.003L | 0.01L | 0.05L | 0.0006 | 0.004L
|  |  | 执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温>12度；根据肇环函[2011]311号文，CODcr执行≤40 mg/L标准限值
|  |  | 标准值 | 1000 | 6-9 | 40 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0.5 | 15 | 5 | 0.5 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 总氮 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 六价铬
超标倍数
4 | 高要同济水务有限公司高要城市污水处理厂 | 2013-04-15 | 废水排放口 | 630 | 6.63-6.69 | 15 | 2.6 | 9 | 0.05 | 0.06 | 0.112 | 11.7 | 3.51 | 0.34 | 20 | 0.00001L | 0.003L | 0.01L | 0.05L | 0.0023 | 0.004L
|  |  | 执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准、2005 年12 月31 日前建设的、水温>12度；根据肇环函[2009]311号文，CODcr执行≤40 mg/L标准限值
|  |  | 标准值 | 1000 | 6-9 | 40 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0.5 | 15 | 5 | 1 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 总氮 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 六价铬
超标倍数
5 | 肇庆市肇水污水处理有限公司四会污水处理厂 | 2013-04-09 | 废水排放口 | 940 | 7.49-7.53 | 31 | 2.3 | 16 | 0.04L | 0.04L | 0.198 | 13.1 | 0.31 | 0.93 | 15 | 0.00001L | 0.003L | 0.01L | 0.05L | 0.0021 | 0.004L
|  |  | 执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级B标准、2005 年12 月31 日前建设的、水温>12度；根据肇环函[2009]311号文， CODcr执行≤40 mg/L标准限值
|  |  | 标准值 | 10000 | 6-9 | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | 1 | 20 | 8 | 1.5 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 总氮 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 六价铬
超标倍数
6 | 肇庆浩旺环保发展有限公司肇庆高新区第一污水处理厂 | 2013-04-18 | 废水排放口 | 20 | 7.18-7.20 | 29 | 2.9 | 14 | 0.09 | 0.04L | 0.705 | 5.7 | 1.30 | 0.16 | 20 | 0.00001L | 0.003L | 0.01L | 0.05L | 0.0024 | 0.004L
|  |  | 执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温>12度；根据肇环函[2009]311号文， CODcr执行≤40 mg/L标准限值
|  |  | 标准值 | 10000 | 6-9 | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | 1 | 20 | 8 | 1 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 总氮 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 六价铬
超标倍数
7 | 肇庆市鼎湖区广业环保 水务有限公司 | 2013-04-08 | 废水排放口 | 3500 | 7.04 | 26 | 2.5 | 20 | 0.04L | 0.06 | 0.150 | 7.3 | 0.61 | 0.65 | 10 | 0.00001L | 0.003L | 0.01L | 0.05L | 0.0031 | 0.004L
|  |  | 执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温>12度；根据肇环函[2009]311号文， CODcr执行≤40 mg/L标准限值
|  |  | 标准值 | 10000 | 6-9 | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | 1 | 20 | 8 | 1 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 总氮 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 六价铬
超标倍数
8 | 封开县广业环保有限公司 | 2013-04-11 | 废水排放口 | 2400 | 6.97 | 21 | 3.0 | 18 | 0.04L | 0.04L | 0.112 | 4.22 | 0.33 | 0.24 | 20 | 0.00001L | 0.003L | 0.01L | 0.05L | 0.0019 | 0.004L
|  |  | 执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温>12度；根据肇环函[2009]311号文， CODcr执行≤40 mg/L标准限值
|  |  | 标准值 | 10000 | 6-9 | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | 1 | 20 | 8 | 1 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 总氮 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 六价铬
超标倍数
9 | 怀集县广业环保水务有限公司 | 2013-04-16 | 废水排放口 | 490 | 6.30-6.35 | 16 | 2.0 | 14 | 0.04L | 0.05 | 0.135 | 14.1 | 5.07 | 0.77 | 10 | 0.00001L | 0.003L | 0.01L | 0.05L | 0.0024 | 0.004L
|  |  | 执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温>12度；根据肇环函[2009]311号文， CODcr执行≤40 mg/L标准限值
|  |  | 标准值 | 10000 | 6-9 | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | 1 | 20 | 8 | 1 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 总氮 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 六价铬
超标倍数
10 | 广宁县广业环保水务有限公司广宁县污水处理厂 | 2013-04-16 | 废水排放口 | 20 | 7.14-7.18 | 16 | 1.9 | 14 | 0.04 | 0.04L | 0.142 | 12.3 | 0.52 | 0.80 | 15 | 0.00001L | 0.003L | 0.01L | 0.05L | 0.0024 | 0.004L
|  |  | 执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温>12度；根据肇环函[2009]311号文， CODcr执行≤40 mg/L标准限值
|  |  | 标准值 | 10000 | 6-9 | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | 1 | 20 | 8 | 1 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 总氮 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 六价铬
超标倍数
11 | 德庆县污水 处理厂 | 2013-04-11 | 废水排放口 | 70 | 6.87-6.91 | 14 | 1.1 | 14 | 0.04L | 0.04L | 0.105 | 3.7 | 0.35 | 0.66 | 10 | 0.00001L | 0.003L | 0.01L | 0.05L | 0.0033 | 0.004L
|  |  | 执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温>12度；根据肇环函[2009]311号文， CODcr执行≤40 mg/L标准限值
|  |  | 标准值 | 10000 | 6-9 | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | 1 | 20 | 8 | 1 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 总氮 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 六价铬
超标倍数
12 | 四会市同济水务有限公司南江工业园污水处理厂 | 2013-04-09 | 废水排放口 | 2400 | 7.56-7.65 | 31 | 3.0 | 17 | 0.04L | 0.08 | 0.073 | 13.5 | 7.44 | 0.12 | 15 | 0.00001L | 0.003L | 0.01L | 0.05L | 0.0013 | 0.004L
|  |  | 执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温>12度；根据肇环函[2009]311号文， CODcr执行≤40 mg/L标准限值
|  |  | 标准值 | 10000 | 6-9 | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | 1 | 20 | 8 | 1 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 总氮 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 六价铬
超标倍数
13 | 四会市同济水务有限公司（大沙镇污水处理厂） | 2013-04-09 | 废水排放口 | 5675 | 6.50-6.52 | 33 | 2.9 | 15 | 0.04L | 0.04L | 0.15 | 10.1 | 0.33 | 0.62 | 20 | 0.00001L | 0.003L | 0.01L | 0.05L | 0.0028 | 0.004L
|  |  | 执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温>12度；根据肇环函[2009]311号文， CODcr执行≤40 mg/L标准限值
|  |  | 标准值 | 10000 | 6-9 | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | 1 | 20 | 8 | 1 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 总氮 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 六价铬
超标倍数
14 | 四会市华南水务发展有限公司（二期） | 2013-04-09 | 废水排放口 | 20 | 6.79-6.83 | 16 | 2 | 16 | 0.04L | 0.04 | 0.215 | 10.5 | 0.31 | 0.48 | 15 | 0.00001L | 0.003L | 0.01L | 0.05L | 0.0026 | 0.004L
|  |  | 执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温>12度；根据肇环函[2009]311号文， CODcr执行≤40 mg/L标准限值
|  |  | 标准值 | 10000 | 6-9 | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | 1 | 20 | 8 | 1 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 总氮 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 六价铬
超标倍数
15 | 四会市绿洁污水处理有限公司 | 2013-04-09 | 废水排放口 | 5400 | 7.39-7.41 | 35 | 14.3 | 18 | 0.04L | 0.81 | 0.481 | 18.4 | 7.5 | 0.45 | 20 | 0.00001L | 0.003L | 0.01L | 0.05L | 0.0054 | 0.004L
|  |  | 执行标准 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)一般排污单位 一级标准、第二时段
|  |  | 标准值 | - | 6-9 | 90 | 20 | 60 | 5 | 10 | 5 | - | 10 | 0.5 | 40 | 0.05 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5
|  |  | 达标情况 | - | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 总氮 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 六价铬
超标倍数
最低检出限 |  |  |  | 100 | - | 10 | 0.5 | 4 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | - | 1e-05 | 0.0002 | 0.01 | 0.0016 | 0.0002 | 0.004

## 漂染厂
2013年第2季度肇庆市国控重点污染源废水监测结果
单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）除外。
序号 | 企业名称 | 采样日期 | 监测位置 | pH值 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 硫化物 | 色度 | 苯胺 | 铜 | 氯化物 | 六价铬 | 石油类 | 总有机碳（TOC）
1 | 高要市捷诚纺织印染有限公司 | 2013-04-15 | 废水排放口 | 7.28-7.31 | 40 | 6.3 | 22 | 6.51 | 0.035 | 20 | 0.38 | 0.01L | 419 | 0.004L | - | -
|  |  | 执行标准 | 纺织染整工业 一级标准、第二时段
|  |  | 标准值 | 6-9 | 100 | 20 | 60 | 10 | 0.5 | 40 | 1.0 | 0.5 | - | 0.5 | - | -
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | [9 empty] | - | bar: 悬浮物 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）除外。 石油类
超标倍数
2 | 肇庆市锦田纺织有限公司 | 2013-04-08 | 废水排放口 | 7.50-7.51 | 36 | 4.4 | 30 | 0.42 | 0.046 | 15 | 0.24 | 0.01L | 445 | 0.004L | - | -
|  |  | 执行标准 | 纺织染整工业 一级标准、第二时段
|  |  | 标准值 | 6-9 | 100 | 20 | 60 | 10 | 0.5 | 40 | 1.0 | 0.5 | - | 0.5 | - | -
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | [9 empty] | - | bar: 悬浮物 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）除外。 石油类
超标倍数
3 | 鼎湖永盛化纤纺织印染厂有限公司 | 2013-04-11 | 废水排放口 | 6.88 | 33 | 1.3 | 23 | 1.81 | 0.044 | 20 | 0.31 | 0.04 | 308 | 0.004L | - | -
|  |  | 执行标准 | 纺织染整工业 一级标准、第二时段
|  |  | 标准值 | 6-9 | 100 | 20 | 60 | 10 | 0.5 | 40 | 1.0 | 0.5 | - | 0.5 | - | -
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | [9 empty] | - | bar: 悬浮物 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）除外。 石油类
超标倍数
4 | 肇庆市宏盈纺织染整有限公司 | 2013-04-17 | 废水排放口 | 7.51-7.54 | 93 | 18.0 | 19 | 1.32 | 0.022 | 30 | 0.17 | 0.02 | 588 | 0.004L | - | -
|  |  | 执行标准 | 纺织染整工业 一级标准、第二时段
|  |  | 标准值 | 6-9 | 100 | 20 | 60 | 10 | 0.5 | 40 | 1.0 | 0.5 | - | 0.5 | - | -
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | [9 empty] | - | bar: 悬浮物 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）除外。 石油类
超标倍数
5 | 肇庆市恒泰经济发展有限公司 | 2013-04-11 | 废水排放口 | 6.68-6.70 | 68 | 12.4 | 23 | 6.06 | 0.026 | 20 | 0.42 | 0.05 | 950 | 0.004L | - | -
|  |  | 执行标准 | 纺织染整工业 一级标准、第二时段
|  |  | 标准值 | 6-9 | 100 | 20 | 60 | 10 | 0.5 | 40 | 1.0 | 0.5 | - | 0.5 | - | -
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | [9 empty] | - | bar: 悬浮物 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）除外。 石油类
超标倍数
6 | 高要市佳利纺织印染有限公司 | 2013-04-15 | 废水排放口 | 7.49-7.54 | 38 | 5.6 | 20 | 0.93 | 0.061 | 20 | 0.21 | 0.01L | 755 | 0.004L | - | -
|  |  | 执行标准 | 纺织染整工业 一级标准、第二时段
|  |  | 标准值 | 6-9 | 100 | 20 | 60 | 10 | 0.5 | 40 | 1.0 | 0.5 | - | 0.5 | - | -
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | [9 empty] | - | bar: 悬浮物 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）除外。 石油类
超标倍数
7 | 高要市鸿冠印染有限公司 | 2013-04-15 | 废水排放口 | 8.51-8.55 | 43 | 7.8 | 24 | 1.05 | 0.034 | 20 | 0.08 | 0.01L | 18 | 0.004L | - | -
|  |  | 执行标准 | 纺织染整工业 一级标准、第二时段
|  |  | 标准值 | 6-9 | 100 | 20 | 60 | 10 | 0.5 | 40 | 1.0 | 0.5 | - | 0.5 | - | -
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | [9 empty] | - | bar: 悬浮物 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）除外。 石油类
超标倍数
8 | 四会市金大少印染发展有限公司 | 2013-04-16 | 废水排放口 | 6.98-7.23 | 58 | 11.4 | 33 | 5.1 | 0.042 | 25 | 0.31 | 0.01L | 1160 | 0.004L | - | -
|  |  | 执行标准 | 纺织染整工业 一级标准、第二时段
|  |  | 标准值 | 6-9 | 100 | 20 | 60 | 10 | 0.5 | 40 | 1 | 0.5 | - | 0.5 | - | -
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | [9 empty] | - | bar: 悬浮物 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）除外。 石油类
超标倍数
9 | 广东精英纺织有限公司 | 2013-04-18 | 废水排放口 | 8.05-8.08 | 71 | 12 | 22 | 9.61 | 0.035 | 25 | 0.95 | 0.01L | 10L | 0.004L | - | -
|  |  | 执行标准 | 纺织染整工业 一级标准、第二时段
|  |  | 标准值 | 6-9 | 100 | 20 | 60 | 10 | 0.5 | 40 | 1 | 0.5 | - | 0.5 | - | -
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | [9 empty] | - | bar: 悬浮物 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）除外。 石油类
超标倍数
10 | 肇庆市佳诚纺织有限公司 | 2013-04-11 | 废水排放口 | 6.93 | 51 | 8.1 | 19 | 2.86 | 0.051 | 30 | 0.33 | 0.01L | 438 | 0.004L | - | -
|  |  | 执行标准 | 纺织染整工业 一级标准、第二时段
|  |  | 标准值 | 6-9 | 100 | 20 | 60 | 10 | 0.5 | 40 | 1 | 0.5 | - | 0.5 | - | -
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | [9 empty] | - | bar: 悬浮物 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）除外。 石油类
超标倍数
11 | 肇庆市佳荣针织染整有限公司 | 2013-04-08 | 废水排放口 | 7.22-7.30 | 57 | 14.3 | 15 | 5.04 | 0.04 | 15 | 0.63 | 0.01L | 171 | 0.004L | - | -
|  |  | 执行标准 | 纺织染整工业 一级标准、第一时段
|  |  | 标准值 | 6-9 | 100 | 30 | 70 | 10 | 0.5 | 50 | 1 | 0.5 | - | 0.5 | - | -
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | [9 empty] | - | bar: 悬浮物 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）除外。 石油类
超标倍数
12 | 高要市晋益纤维有限公司 | 2013-04-11 | 废水排放口 | 7.50-7.57 | 93 | 9.3 | 19 | - | - | 20 | - | - | - | - | 0.25 | 16.6
|  |  | 执行标准 | 纺织染整工业 一级标准、第二时段
|  |  | 标准值 | 6-9 | 100 | 20 | 60 | - | - | 40 | - | - | - | - | 5 | 20
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | [9 empty] | 达标 | bar: 悬浮物 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）除外。 石油类
超标倍数
最低检出限 |  |  |  | 0.01 | 10 | 0.5 | 4 | 0.025 | 0.005 | - | 0.03 | 0.001 | 10 | 0.004 | 0.04 | 0.5

## 电镀污水厂
2013年第2季度肇庆市国控重点污染源废水监测结果
单位：mg/L、pH值（无量钢）除外。
序号 | 企业名称 | 采样日期 | 监测位置 | pH值 | 悬浮物 | 化学需氧量 | 氟化物 | 石油类 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 总氰化物 | 六价铬 | 总铬 | 铅 | 镉 | 银 | 锌 | 铜 | 镍 | 铝 | 铁 | 汞 | 砷
1 | 高要市新希环保工程有限公司 | 2013-04-23 | 废水排放口 | 7.61-7.63 | 22 | 29 | 3.72 | 0.04L | 0.36 | 0.27 | 14.18 | 0.011 | 0.004L | 0.01L | 0.05L | 0.003L | 0.03L | 0.006L | 0.04 | 0.01L | 0.1L | 0.03L | 0.00001L | 0.0016
|  |  | 执行标准 | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 表3标准
|  |  | 标准值 | 6-9 | 30 | 50 | 10 | 2 | 8 | 0.5 | 15 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 2 | 2 | 0.005 | -
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 六价铬 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）除外。 砷
超标倍数
2 | 四会市碧洲电镀污水处理有限公司 | 2013-05-13 | 废水排放口 | 7.20-7.25 | 17 | 28 | 0.99 | 0.04L | 1.31 | 0.12 | 8.71 | 0.006 | 0.004L | 0.01L | 0.05L | 0.003L | 0.03L | 0.354 | 0.06 | 0.08 | 0.1L | 0.03L | 0.00001L | 0.0019
|  |  | 执行标准 | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 表3标准
|  |  | 标准值 | 6-9 | 30 | 50 | 10 | 2 | 8 | 0.5 | 15 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 2 | 2 | 0.005 | -
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 六价铬 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）除外。 砷
超标倍数
3 | 高要市肇星污水处理有限公司 | 2013-04-10 | 废水排放口 | 7.33-7.35 | 20 | 36 | 1.55 | 0.04L | 0.79 | 0.32 | 9.54 | 0.024 | 0.004L | 0.01L | 0.05L | 0.003L | 0.03L | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.1L | 0.03L | 0.00001L | 0.0034
|  |  | 执行标准 | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 表3标准
|  |  | 标准值 | 6-9 | 30 | 50 | 10 | 2 | 8 | 0.5 | 15 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 2 | 2 | 0.005 | -
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 六价铬 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）除外。 砷
超标倍数
最低检出限 |  |  |  | 0.01 | 4 | 10 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.01 | 0.05 | 0.004 | 0.004 | 0.01 | 0.0016 | 0.0002 | 0.03 | 0.006 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.03 | 1e-05 | 0.0002

## 生物基地、生化药厂
2013年第2季度肇庆市国控重点污染源废水监测结果
单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）除外。
序号 | 企业名称 | 采样日期 | 监测位置 | pH值 | 氨氮 | 动植物油 | 化学需氧量 | 挥发酚 | 硫化物 | 色度 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | 总氮 | 总锌 | 总磷 | 总氰化物
1 | 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司生物工程基地 | 2013-04-18 | 废水排放口 | 7.59-7.62 | 0.84 | 0.04L | 51 | 0.013 | 0.034 | 20 | 10.5 | 29 | 15.7 | - | - | -
|  |  | 执行标准 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 酒精、味精、医药原料药工业一级标准、第二时段
|  |  | 标准值 | 6-9 | 10 | 10 | 100 | 0.3 | 0.5 | 40 | 20 | 60 | - | - | - | -
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | - | - | - | -
超标倍数
2 | 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司星湖生化制药厂 | 2013-04-17 | 废水排放口 | 7.08-7.15 | 3.95 | - | 36 | - | - | 25 | 13.1 | 23 | 6.81 | 0.006L | 0.55 | 0.005
|  |  | 执行标准 | 《发酵类制药工业水污染物排放标准》(GB21903-2008)表2限值
|  |  | 标准值 | 6-9 | 35 | - | 120 | - | - | 60 | 40 | 60 | 70 | 3 | 1 | 0.5
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | - | 达标 | - | - | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
超标倍数
最低检出限 |  |  |  | 0.01 | 0.025 | 0.04 | 10 | 0.01 | 0.005 | - | 0.5 | 4 | 0.05 | 0.006 | 0.01 | 0.004

## 纸厂
2013年第2季度肇庆市国控重点污染源废水监测结果
单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）除外。
序号 | 企业名称 | 采样日期 | 监测位置 | pH值 | 氨氮 | 化学需氧量 | 氯化物 | 色度 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | 总氮 | 总磷
1 | 广东鼎丰纸业有限公司 | 2013-04-15 | 废水排放口 | 7.03-7.05 | 1.86 | 37 | 960 | 30 | 5.4 | 18 | 2.23 | 0.03
|  |  | 执行标准 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)制浆、制浆造纸(木浆) 一级标准、第二时段；其中CODcr按省环评批复要求 执行≤72mg/L限值
|  |  | 标准值 | 6-9 | 10 | 72 | - | 40 | 50 | 100 | - | 0.5
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | - | 达标 | 达标 | 达标 | - | 达标
超标倍数
2 | 肇庆市中盛纸业有限公司 | 2013-04-15 | 废水排放口 | 6.94-6.95 | 1.45 | 35 | 164 | 15 | 5.7 | 20 | 2.43 | 0.03
|  |  | 执行标准 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)造纸 一级标准、第二时段
|  |  | 标准值 | 6-9 | 10 | 100 | - | 40 | 20 | 100 | - | 0.5
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | - | 达标 | 达标 | 达标 | - | 达标
超标倍数
最低检出限 |  |  |  | 0.01 | 0.025 | 10 | 10 | - | 0.5 | 4 | 0.05 | 0.01

## 猪场
2013年第2季度肇庆市国控重点污染源废水监测结果
单位：mg/L、大肠菌群(个/L)除外。
序号 | 企业名称 | 采样日期 | 监测位置 | 氨氮 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 大肠菌群 | 悬浮物
1 | 高要市白诸镇布院种猪场 | 2013-04-10 | 废水排放口 | 3 | 47 | 8.5 | 2482 | 30
|  |  | 执行标准 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)一般排污单位 一级标准、第二时段
|  |  | 标准值 | 10 | 90 | 20 | 3000 | 60
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
超标倍数
最低检出限 |  |  |  | 0.025 | 10 | 0.5 | 20 | 4