## 地下水
2014年第四季度生活垃圾填埋场地下水监测结果
单位：mg/L(粪大肠菌群:个/L、pH值：无量纲除外）
序号 | 企业名称 | 采样日期 | 监测位置 | 氨氮 | 氟化物 | 高锰酸盐指数 | 镉 | 汞 | 挥发酚 | 硫酸盐 | 六价铬 | 氯化物 | 锰 | 铅 | 氰化物 | 砷 | 铁 | 铜 | 硝酸盐 | 锌 | 亚硝酸盐 | 总硬度 | 粪大肠菌群 | pH值
1 | 肇庆市生活垃圾无害化处理场 | 2014-12-04 | 沙帽村水井 | 0.352 | 0.18 | 0.5L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0003L | 12 | 0.004L | 14 | 0.02 | 0.001L | 0.004L | 0.0002L | 0.03L | 0.001L | 4.87 | 0.05L | 0.003L | 91.05 | 35000 | 6.89
|  |  | 填埋场门口水井 | 0.134 | 0.28 | 1.2 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0003L | 16 | 0.004L | 22 | 0.03 | 0.001L | 0.004L | 0.0002L | 0.03L | 0.001L | 6.98 | 0.05L | 0.003L | 137.17 | 330 | 6.84
序号 | 企业名称 | 采样日期 | 监测位置 | 氨氮 | 氟化物 | 高锰酸盐指数 | 镉 | 汞 | 挥发酚 | 硫酸盐 | 六价铬 | 氯化物 | 锰 | 铅 | 氰化物 | 砷 | 铁 | 铜 | 硝酸盐 | 锌 | 亚硝酸盐 | 总硬度 | 粪大肠菌群 | pH值
2 | 德庆县生活垃圾卫生填埋场 | 2014-12-04 | 垃圾场拦截坝外地下水轴线流向的上游山坡水井 | 0.784 | 0.05L | 1.1 | 0.0003 | 0.0001L | 0.0003L | 8L | 0.004L | 10 | 3.32 | 0.043 | 0.004L | 0.0002L | 0.03L | 0.001L | 14.53 | 0.05L | 0.012 | 165.6 | 20 | 7.03
|  |  | 垃圾场内地下水流向一侧山体附近水井 | 0.116 | 0.05L | 0.5L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0003L | 8L | 0.004L | 10 | 0.09 | 0.003 | 0.004L | 0.0002L | 0.03L | 0.001L | 1.21 | 0.05L | 0.003L | 7.95 | <20 | 6.99
| 编写： |  |  |  | 复核： |  | 硫酸盐: 审核：; 铁: 签发：

## 废水
2014年第四季度生活垃圾填埋场废水监测结果
单位：mg/L（粪大肠菌群:个/L,pH:无量纲除外）
序号 | 企业名称 | 采样日期 | 监测位置 | 总铅 | 氨氮 | 化学需氧量 | 六价铬 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | 总氮 | 总镉 | 总铬 | 总汞 | 总磷 | 总砷 | 色度 | 粪大肠菌群
1 | 肇庆市生活垃圾无害化处理场 | 2014-12-04 | 废水排放口 | 0.05L | 11.8 | 10L | 0.004L | 1.2 | 6 | 91 | 0.003L | 0.01L | 0.00001L | 0.09 | 0.0003 | 8 | <20
|  |  | 标准限值 | 0.1 | 10 | 90 | 0.05 | 20 | 30 | 40 | 0.01 | 0.1 | 0.001 | 0.5 | 0.1 | 40 | 10000
|  |  | 达标情况 | 达标 | 超标0.18倍 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标1.28倍 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  | 执行标准 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2 现有和新建生活垃圾填埋场自2008年7月1日起执行的水污染物排放浓度限值和广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段、一级标准、其他排污单位中较严值。
序号 | 企业名称 | 采样日期 | 监测位置 | 总铅 | 氨氮 | 化学需氧量 | 六价铬 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | 总氮 | 总镉 | 总铬 | 总汞 | 总磷 | 总砷 | 色度 | 粪大肠菌群
2 | 德庆县生活垃圾卫生填埋场 | 2014-12-04 | 废水排放口 | 0.05L | 0.164 | 10L | 0.004L | 2.2 | 6 | 28.5 | 0.003L | 0.01L | 0.00001L | 0.02 | 0.0002L | 8 | <20
|  |  | 标准限值 | 0.1 | 10 | 90 | 0.05 | 20 | 30 | 40 | 0.01 | 0.1 | 0.001 | 0.5 | 0.1 | 40 | 10000
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | [8 empty] | 达标 | bar: 悬浮物 to 色度
|  |  | 执行标准 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2 现有和新建生活垃圾填埋场自2008年7月1日起执行的水污染物排放浓度限值和广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段、一级标准、其他排污单位中较严值。
| 编写： |  |  | 复核： |  |  |  | 审核： | 总汞: 签发：