## 电镀污水厂
2014年第一季度肇庆市国控重点污染源污水厂（电镀）监测结果
单位：mg/L、pH值（无量钢）除外。
序号 | 企业名称 | 采样日期 | 监测位置 | pH值 | 悬浮物 | 化学需氧量 | 氟化物 | 石油类 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 总氰化物 | 六价铬 | 总铬 | 总铅 | 总镉 | 总银 | 总锌 | 总铜 | 总镍 | 总铝 | 总铁 | 总汞 | 总砷
1 | 高要市新希环保工程有限公司 | 2014-01-15 | 废水排放口 | 7.67 | 20 | 23 | 1.12 | 0.08 | 0.392 | 0.1 | 10 | 0.004L | 0.004L | 0.01L | 0.05L | 0.003L | 0.03L | 0.012 | 0.02 | 0.01L | 0.1L | 0.03L | 0.00001L | 0.0007
|  |  | 执行标准 | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 表3标准
|  |  | 标准值 | 6-9 | 30 | 50 | 10 | 2 | 8 | 0.5 | 15 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 2 | 2 | 0.005 | -
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 六价铬 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）除外。 总砷
超标倍数
2 | 四会市碧洲电镀污水处理有限公司 | 2014-01-09 | 废水排放口 | 7.65-7.73 | 22 | 24 | 2.32 | 0.04L | 20.7 | 0.85 | 42.8 | 0.01 | 0.005 | 0.01L | 0.05L | 0.003L | 0.03L | 0.038 | 0.06 | 0.1 | 0.1L | 0.04 | 0.00001L | 0.0008
|  |  | 执行标准 | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 表3标准
|  |  | 标准值 | 6-9 | 30 | 50 | 10 | 2 | 8 | 0.5 | 15 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 2 | 2 | 0.005 | -
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 不达标 | 不达标 | 不达标 | 达标 | bar: 六价铬 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）除外。 总砷
|  |  | 超标倍数 | [5 empty] | 超标1.59倍 | 超标0.7倍 | 超标1.85倍
3 | 高要市肇星污水处理有限公司 | 2014-01-13 | 废水排放口 | 7.20-7.27 | 20 | 139 | 5.02 | 0.58 | 69.4 | 0.27 | 78.6 | 0.004L | 0.036 | 0.04 | 0.05L | 0.003L | 0.03L | 0.053 | 0.05 | 0.03 | 0.1L | 0.11 | 0.00001L | 0.0007
|  |  | 执行标准 | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 表3标准
|  |  | 标准值 | 6-9 | 30 | 50 | 10 | 2 | 8 | 0.5 | 15 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 2 | 2 | 0.005 | -
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 不达标 | 达标 | 达标 | 不达标 | 达标 | 不达标 | 达标 | bar: 六价铬 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）除外。 总砷
|  |  | 超标倍数 |  |  | 超标1.78倍 |  |  | 超标7.68倍 |  | 超标4.24倍
最低检出限 |  |  |  | 0.01 | 4 | 10 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.01 | 0.05 | 0.004 | 0.004 | 0.01 | 0.0016 | 0.0002 | 0.03 | 0.006 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.03 | 1e-05 | -

## 污水厂
2014年第一季度肇庆市国控重点污染源污水厂监测结果
单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。
序号 | 企业名称 | 采样日期 | 监测位置 | 粪大肠菌群数 | pH值 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | 石油类 | 动植物油 | 阴离子表面活性剂 | 总氮 | 氨氮 | 总磷 | 色度 | 总汞 | 总镉 | 总铬 | 总铅 | 总砷 | 六价铬
1 | 肇庆市肇水污水处理有限公司第一污水处理厂 | 2014-01-09 | 废水排放口 | ＜20 | 7.11-7.18 | 12 | 1.1 | 10 | 0.04L | 0.04L | 0.168 | 10 | 0.984 | 0.42 | 10 | 0.00001L | 0.003L | 0.01L | 0.05L | 0.0014 | 0.004L
|  |  | 执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准、2005 年12 月31 日前建设的、水温>12度；根据肇环函[2009]311号文，CODcr执行≤40 mg/L标准限值。
|  |  | 标准值 | 1000 | 6-9 | 40 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0.5 | 15 | 5 | 1 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 总氮 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 六价铬
超标倍数
2 | 肇庆肇水污水处理有限公司第二污水处理厂 | 2014-01-09 | 废水排放口 | 20 | 6.71-6.77 | 10 | 1.2 | 10 | 0.04L | 0.04L | 0.124 | 11.1 | 0.692 | 0.06 | 15 | 0.00001L | 0.003L | 0.01L | 0.05L | 0.0014 | 0.004L
|  |  | 执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准、2005 年12 月31 日前建设的、水温>12度；根据肇环函[2009]311号文，CODcr执行≤40 mg/L标准限值。
|  |  | 标准值 | 1000 | 6-9 | 40 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0.5 | 15 | 5 | 1 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 总氮 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 六价铬
超标倍数
3 | 肇庆市肇水污水处理有限公司第三污水处理厂 | 2014-03-10 | 废水排放口 | 940 | 7.17 | 19 | 0.9 | 10 | 0.04L | 0.04L | 0.315 | 8.26 | 0.414 | 0.20 | 25 | 0.00001L | 0.003L | 0.01L | 0.05L | 0.0016 | 0.004L
|  |  | 执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温>12度；根据肇环函[2011]311号文，CODcr执行≤40 mg/L标准限值。
|  |  | 标准值 | 1000 | 6-9 | 40 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0.5 | 15 | 5 | 0.5 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 总氮 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 六价铬
超标倍数
4 | 高要同济水务有限公司高要城市污水处理厂 | 2014-03-09 | 废水排放口 | 790 | 6.79 | 13 | 2 | 9 | 0.04L | 0.04L | 0.075 | 9.68 | 0.434 | 0.92 | 25 | 0.00001L | 0.003L | 0.01L | 0.05L | 0.0011 | 0.004L
|  |  | 执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准、2005 年12 月31 日前建设的、水温>12度；根据肇环函[2009]311号文，CODcr执行≤40 mg/L标准限值。
|  |  | 标准值 | 1000 | 6-9 | 40 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0.5 | 15 | 5 | 1 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 总氮 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 六价铬
超标倍数
5 | 高要市白土镇污水处理厂 | 2014-03-09 | 废水排放口 | 630 | 6.57 | 17 | 1.4 | 9 | 0.04L | 0.05 | 0.123 | 8.51 | 0.264 | 0.43 | 15 | 0.00001L | 0.003L | 0.01L | 0.05L | 0.0011 | 0.004L
|  |  | 执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准、2005 年12 月31 日前建设的、水温>12度；及《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）城镇二级污水处理厂一级标准、第二时段以及第一类污染物最高允许排放浓度中的较严值。
|  |  | 标准值 | 1000 | 6-9 | 40 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0.5 | 15 | 5 | 0.5 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 总氮 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 六价铬
超标倍数
6 | 高要市金利镇污水处理厂 | 2014-03-09 | 废水排放口 | 230 | 6.93 | 35 | 1.3 | 9 | 0.04L | 0.08 | 0.232 | 11.7 | 0.526 | 0.44 | 20 | 0.00001L | 0.003L | 0.01L | 0.05L | 0.0014 | 0.004L
|  |  | 执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温>12度；及《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）城镇二级污水处理厂一级标准、第二时段以及第一类污染物最高允许排放浓度中的较严值。
|  |  | 标准值 | 1000 | 6-9 | 40 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0.5 | 15 | 5 | 0.5 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 总氮 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 六价铬
超标倍数
7 | 肇庆市肇水污水处理有限公司四会污水处理厂 | 2014-01-08 | 废水排放口 | 133 | 7.38-7.42 | 20 | 1 | 20 | 0.04L | 0.34 | 0.206 | 18 | 0.412 | 1.15 | 25 | 0.00001L | 0.003L | 0.01L | 0.05L | 0.0006 | 0.004L
|  |  | 执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级B标准、2005 年12 月31 日前建设的、水温>12度；根据肇环函[2009]311号文， CODcr执行≤40 mg/L标准限值。
|  |  | 标准值 | 10000 | 6-9 | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | 1 | 20 | 8 | 1.5 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 总氮 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 六价铬
超标倍数
8 | 肇庆浩旺环保发展有限公司肇庆高新区第一污水处理厂 | 2014-01-20 | 废水排放口 | ＜20 | 6.81-6.84 | 21 | 1.3 | 18 | 0.06 | 0.05 | 0.229 | 11.2 | 3.54 | 0.08 | 10 | 0.00001L | 0.003L | 0.01L | 0.05L | 0.0009 | 0.005
|  |  | 执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温>12度；根据肇环函[2009]311号文， CODcr执行≤40 mg/L标准限值。
|  |  | 标准值 | 10000 | 6-9 | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | 1 | 20 | 8 | 1 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 总氮 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 六价铬
超标倍数
9 | 肇庆市鼎湖区广业环保 水务有限公司 | 2014-03-09 | 废水排放口 | 5400 | 6.81 | 21 | 0.9 | 18 | 0.05 | 0.04L | 0.211 | 3.5 | 1.56 | 0.85 | 20 | 0.00001L | 0.003L | 0.01L | 0.05L | 0.0017 | 0.004L
|  |  | 执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温>12度；根据肇环函[2009]311号文， CODcr执行≤40 mg/L标准限值。
|  |  | 标准值 | 10000 | 6-9 | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | 1 | 20 | 8 | 1 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 总氮 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 六价铬
超标倍数
10 | 封开县广业环保有限公司 | 2014-01-16 | 废水排放口 | ＜20 | 6.90-6.95 | 27 | 2 | 19 | 0.04L | 0.1 | 0.161 | 5.66 | 0.752 | 0.16 | 10 | 0.00001L | 0.003L | 0.01L | 0.05L | 0.0004 | 0.004L
|  |  | 执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温>12度；根据肇环函[2009]311号文， CODcr执行≤40 mg/L标准限值。
|  |  | 标准值 | 10000 | 6-9 | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | 1 | 20 | 8 | 1 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 总氮 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 六价铬
超标倍数
11 | 怀集县广业环保水务有限公司 | 2014-03-05 | 废水排放口 | 9200 | 6.75 | 29 | 8.9 | 15 | 0.05 | 0.14 | 0.134 | 12.8 | 1.78 | 0.92 | 25 | 0.00001L | 0.003L | 0.01L | 0.05L | 0.0015 | 0.004L
|  |  | 执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温>12度；根据肇环函[2009]311号文， CODcr执行≤40 mg/L标准限值。
|  |  | 标准值 | 10000 | 6-9 | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | 1 | 20 | 8 | 1 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 总氮 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 六价铬
超标倍数
12 | 广宁县广业环保水务有限公司广宁县污水处理厂 | 2014-01-16 | 废水排放口 | 1835 | 6.72-6.73 | 13 | 0.8 | 18 | 0.06 | 0.09 | 0.16 | 19.8 | 0.414 | 0.94 | 15 | 0.00001L | 0.003L | 0.01L | 0.05L | 0.0016 | 0.004L
|  |  | 执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温>12度；根据肇环函[2009]311号文， CODcr执行≤40 mg/L标准限值。
|  |  | 标准值 | 10000 | 6-9 | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | 1 | 20 | 8 | 1 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 总氮 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 六价铬
超标倍数
13 | 德庆县污水 处理厂 | 2014-01-16 | 废水排放口 | 125 | 7.42-7.49 | 12 | 1 | 18 | 0.04L | 0.06 | 0.16 | 10.8 | 0.48 | 0.64 | 10 | 0.00001L | 0.003L | 0.01L | 0.05L | 0.0014 | 0.004L
|  |  | 执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温>12度；根据肇环函[2009]311号文， CODcr执行≤40 mg/L标准限值。
|  |  | 标准值 | 10000 | 6-9 | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | 1 | 20 | 8 | 1 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 总氮 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 六价铬
超标倍数
14 | 四会市同济水务有限公司南江工业园污水处理厂 | 2014-03-04 | 废水排放口 | 24000 | 7.04 | 33 | 11.8 | 45 | 0.06 | 0.14 | 0.191 | 93.5 | 91.7 | 0.11 | 25 | 0.00001L | 0.003L | 0.01L | 0.05L | 0.0007 | 0.004L
|  |  | 执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温>12度；根据肇环函[2009]311号文， CODcr执行≤40 mg/L标准限值。
|  |  | 标准值 | 10000 | 6-9 | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | 1 | 20 | 8 | 1 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
|  |  | 达标情况 | 不达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 不达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 不达标 | 不达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  | 超标倍数 | 超标1.4倍 |  |  |  | 超标1.25倍 |  |  |  | 总氮: 超标3.68倍; 氨氮: 超标10.46倍
15 | 四会市同济水务有限公司（大沙镇污水处理厂） | 2014-03-09 | 废水排放口 | 2400 | 7.21 | 38 | 5 | 18 | 0.04L | 0.05 | 0.137 | 12.4 | 1.65 | 0.89 | 15 | 0.00001L | 0.003L | 0.01L | 0.05L | 0.0015 | 0.004L
|  |  | 执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温>12度；根据肇环函[2009]311号文， CODcr执行≤40 mg/L标准限值。
|  |  | 标准值 | 10000 | 6-9 | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | 1 | 20 | 8 | 1 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 总氮 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 六价铬
超标倍数
16 | 四会市华南水务发展有限公司（二期） | 2014-01-08 | 废水排放口 | ＜20 | 7.69-7.71 | 16 | 0.6 | 19 | 0.04L | 0.04L | 0.187 | 14.2 | 0.479 | 0.88 | 20 | 0.00001L | 0.003L | 0.01L | 0.05L | 0.0009 | 0.004L
|  |  | 执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温>12度；根据肇环函[2009]311号文， CODcr执行≤40 mg/L标准限值。
|  |  | 标准值 | 10000 | 6-9 | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | 1 | 20 | 8 | 1 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 总氮 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 六价铬
超标倍数
17 | 肇庆科亮环保科技有限公司莲花污水处理厂 | 2014-01-08 | 废水排放口 | 140000 | 7.10-7.15 | 41 | 12.5 | 20 | 0.04L | 0.04L | 0.154 | 20.4 | 6.16 | 3.24 | 20 | 0.00001L | 0.003L | 0.01L | 0.05L | 0.0017 | 0.004L
|  |  | 执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温>12度；及《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）城镇二级污水处理厂一级标准、第二时段以及第一类污染物最高允许排放浓度中的较严值。
|  |  | 标准值 | 10000 | 6-9 | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | 1 | 20 | 8 | 0.5 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
|  |  | 达标情况 | 不达标 | 达标 | 不达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 不达标 | 达标 | 不达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  | 超标倍数 | 超标13倍 |  | 超标0.03倍 | [5 empty] | 总氮: 超标0.02倍; 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 总磷: 超标5.48倍
18 | 肇庆科亮环保科技有限公司永安污水处理厂 | 2014-01-13 | 废水排放口 | 9200 | 6.85 | 22 | 1.4 | 24 | 0.04L | 0.08 | 0.226 | 14.7 | 1.32 | 0.46 | 20 | 0.00001L | 0.003L | 0.01L | 0.05L | 0.0016 | 0.004L
|  |  | 执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温>12度；及《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）城镇二级污水处理厂一级标准、第二时段以及第一类污染物最高允许排放浓度中的较严值。
|  |  | 标准值 | 10000 | 6-9 | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | 1 | 20 | 8 | 0.5 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 不达标 | 达标 | 达标 | 达标 | bar: 总氮 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 六价铬
|  |  | 超标倍数 |  |  |  |  | 超标0.20倍
19 | 四会市绿洁污水处理有限公司 | 2014-01-08 | 废水排放口 | 75 | 7.11-7.15 | 64 | 28.8 | 30 | 0.04L | 0.8 | 0.539 | 64 | 19.5 | 0.83 | 15 | 0.00001L | 0.003L | 0.01L | 0.05L | 0.0006 | 0.004L
|  |  | 执行标准 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)一般排污单位 一级标准、第二时段。
|  |  | 标准值 | - | 6-9 | 90 | 20 | 60 | 5 | 10 | 5 | - | 10 | 0.5 | 40 | 0.05 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5
|  |  | 达标情况 | - | 达标 | 达标 | 不达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 不达标 | 不达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
|  |  | 超标倍数 |  |  |  | 超标0.44倍 |  |  |  |  | 氨氮: 超标0.95倍; 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外。 总磷: 超标0.66倍
最低检出限 |  |  |  | 100 | 0.01 | 10 | 0.5 | 4 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | - | 1e-05 | 0.0002 | 0.01 | 0.0016 | 0.0002 | 0.004

## 漂染厂
2014年第一季度肇庆市国控重点污染源废水监测结果
单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）除外。
序号 | 企业名称 | 采样日期 | 监测位置 | pH值 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 硫化物 | 色度 | 苯胺 | 总铜 | 氯化物 | 六价铬 | 石油类 | 总有机碳（TOC）
1 | 高要市捷诚纺织印染有限公司 | 2014-01-08 | 废水排放口 | 6.87 | 32 | 5.8 | 22 | 9.88 | 0.005L | 30 | 0.26 | 0.01L | 258 | 0.004 | - | -
|  |  | 执行标准 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 纺织染整工业 一级标准、第二时段以及第一类污染物最高允许排放浓度。
|  |  | 标准值 | 6-9 | 100 | 20 | 60 | 10 | 0.5 | 40 | 1 | 0.5 | - | 0.5
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | [9 empty] | - | bar: 悬浮物 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）除外。 石油类
超标倍数
2 | 肇庆市锦田纺织有限公司 | 2014-01-13 | 废水排放口 | 6.86-6.91 | 30 | 1 | 26 | 1.19 | 0.005L | 20 | 0.1 | 0.01 | 44 | 0.006 | - | -
|  |  | 执行标准 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 纺织染整工业 一级标准、第二时段以及第一类污染物最高允许排放浓度。
|  |  | 标准值 | 6-9 | 100 | 20 | 60 | 10 | 0.5 | 40 | 1 | 0.5 | - | 0.5
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | [9 empty] | - | bar: 悬浮物 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）除外。 石油类
超标倍数
3 | 鼎湖永盛化纤纺织印染厂有限公司 | 2014-01-13 | 废水排放口 | 7.16-7.24 | 52 | 10.2 | 20 | 2.76 | 0.005L | 38 | 0.26 | 0.01L | 28 | 0.004L | - | -
|  |  | 执行标准 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 纺织染整工业 一级标准、第二时段以及第一类污染物最高允许排放浓度。
|  |  | 标准值 | 6-9 | 100 | 20 | 60 | 10 | 0.5 | 40 | 1 | 0.5 | - | 0.5
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | [9 empty] | - | bar: 悬浮物 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）除外。 石油类
超标倍数
4 | 肇庆市恒泰经济发展有限公司（污水厂） | 2014-01-13 | 废水排放口 | 6.72-6.81 | 62 | 14.8 | 20 | 5.12 | 0.005L | 35 | 0.7 | 0.02 | 90 | 0.009 | - | -
|  |  | 执行标准 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 纺织染整工业 一级标准、第二时段以及第一类污染物最高允许排放浓度。
|  |  | 标准值 | 6-9 | 100 | 20 | 60 | 10 | 0.5 | 40 | 1 | 0.5 | - | 0.5
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | [9 empty] | - | bar: 悬浮物 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）除外。 石油类
超标倍数
5 | 高要市佳利纺织印染有限公司 | 2014-01-08 | 废水排放口 | 6.68 | 25 | 1.2 | 21 | 1.5 | 0.005L | 15 | 0.12 | 0.01L | 66 | 0.004L | - | -
|  |  | 执行标准 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 纺织染整工业 一级标准、第二时段以及第一类污染物最高允许排放浓度。
|  |  | 标准值 | 6-9 | 100 | 20 | 60 | 10 | 0.5 | 40 | 1 | 0.5 | - | 0.5
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | [9 empty] | - | bar: 悬浮物 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）除外。 石油类
超标倍数
6 | 高要市鸿冠印染有限公司 | 2014-01-08 | 废水排放口 | 8.19-8.21 | 54 | 15.3 | 16 | 0.412 | 0.005L | 25 | 0.1 | 0.01 | 108 | 0.004L | - | -
|  |  | 执行标准 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 纺织染整工业 一级标准、第二时段以及第一类污染物最高允许排放浓度。
|  |  | 标准值 | 6-9 | 100 | 20 | 60 | 10 | 0.5 | 40 | 1 | 0.5 | - | 0.5
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | [9 empty] | - | bar: 悬浮物 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）除外。 石油类
超标倍数
7 | 肇庆市佳诚纺织有限公司 | 2014-02-25 | 废水排放口 | 7.42 | 52 | 11.8 | 14 | 1.08 | 0.005L | 20 | 0.38 | 0.02 | 424 | 0.004L | - | -
|  |  | 执行标准 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 纺织染整工业 一级标准、第二时段以及第一类污染物最高允许排放浓度。
|  |  | 标准值 | 6-9 | 100 | 20 | 60 | 10 | 0.5 | 40 | 1 | 0.5 | - | 0.5
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | [9 empty] | - | bar: 悬浮物 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）除外。 石油类
超标倍数
8 | 肇庆市佳荣针织染整有限公司 | 2014-02-12 | 废水排放口 | 8.33 | 54 | 14.5 | 17 | 1.49 | 0.005L | 20 | 0.45 | 0.03 | 54 | 0.004L | - | -
|  |  | 执行标准 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 纺织染整工业 一级标准、第一时段以及第一类污染物最高允许排放浓度。
|  |  | 标准值 | 6-9 | 100 | 30 | 70 | 10 | 0.5 | 50 | 1 | 0.5 | - | 0.5
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | [9 empty] | - | bar: 悬浮物 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）除外。 石油类
超标倍数
9 | 高要市晋益纤维有限公司 | 2014-01-15 | 废水排放口 | 7.45-7.46 | 41 | 11.5 | 20 | 4.84 | - | 39 | - | - | - | - | 0.2 | 15.2
|  |  | 执行标准 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 纺织染整工业 一级标准、第二时段以及第一类污染物最高允许排放浓度。
|  |  | 标准值 | 6-9 | 100 | 20 | 60 | 10 | - | 40 | - | - | - | - | 5 | 20
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | [9 empty] | 达标 | bar: 悬浮物 to 单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）除外。 石油类
超标倍数
最低检出限 |  |  |  | 0.01 | 10 | 0.5 | 4 | 0.025 | 0.005 | - | 0.03 | 0.001 | 10 | 0.004 | 0.04 | 0.5

## 生物基地、生化药厂
2014年第一季度肇庆市国控重点污染源废水监测结果
单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）除外。
序号 | 企业名称 | 采样日期 | 监测位置 | pH值 | 氨氮 | 动植物油 | 化学需氧量 | 挥发酚 | 硫化物 | 色度 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | 总氮 | 总锌 | 总磷 | 总氰化物
1 | 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司生物工程基地 | 2014-01-09 | 废水排放口 | 7.04-7.08 | 1.25 | 0.66 | 11 | 0.01L | 0.005L | 20 | 1.3 | 22 | 5.7 | - | - | -
|  |  | 执行标准 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 酒精、味精、医药原料药工业一级标准、第二时段以及第一类污染物最高允许排放浓度。。
|  |  | 标准值 | 6-9 | 10 | 10 | 100 | 0.3 | 0.5 | 40 | 20 | 60 | - | - | - | -
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | - | - | - | -
超标倍数
2 | 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司星湖生化制药厂 | 2014-01-20 | 废水排放口 | 6.67-7.68 | 1.28 | - | 13 | - | - | 15 | 0.5L | 16 | 3.5 | 0.006L | 0.1 | 0.006
|  |  | 执行标准 | 《发酵类制药工业水污染物排放标准》(GB21903-2008)表2限值
|  |  | 标准值 | 6-9 | 35 | - | 120 | - | - | 60 | 40 | 60 | 70 | 3 | 1 | 0.5
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | - | 达标 | - | - | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标
超标倍数
最低检出限 |  |  |  | 0.01 | 0.025 | 0.04 | 10 | 0.01 | 0.005 | - | 0.5 | 4 | 0.05 | 0.006 | 0.01 | 0.004

## 纸厂
2014年第一季度肇庆市国控重点污染源废水监测结果
单位：mg/L、pH值（无量钢）、色度（倍）除外。
序号 | 企业名称 | 采样日期 | 监测位置 | pH值 | 氨氮 | 化学需氧量 | 氯化物 | 色度 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | 总氮 | 总磷
1 | 广东鼎丰纸业有限公司 | 2014-01-13 | 废水排放口 | 7.27-7.30 | 3.38 | 52 | 689 | 30 | 10.6 | 22 | 4.88 | 0.02
|  |  | 执行标准 | 悬浮物执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)中表2制浆企业排放限值；CODcr按省环评批复要求执行≤72mg/L限值；其余项目执行《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)制浆、制浆造纸(木浆) 一级标准、第二时段。
|  |  | 标准值 | 6-9 | 10 | 72 | - | 40 | 50 | 100 | - | 0.5
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | - | 达标 | 达标 | 达标 | - | 达标
超标倍数
2 | 肇庆市中盛纸业有限公司 | 2014-01-13 | 废水排放口 | 6.90-6.95 | 0.351 | 24 | 205 | 20 | 0.8 | 20 | 1.8 | 0.08
|  |  | 执行标准 | 色度执行《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)一级标准、第二时段；其余项目执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)中表2造纸企业排放限值。
|  |  | 标准值 | 6-9 | 10 | 100 | - | 40 | 20 | 100 | - | 0.5
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | - | 达标 | 达标 | 达标 | - | 达标
超标倍数
最低检出限 |  |  |  | 0.01 | 0.025 | 10 | 10 | - | 0.5 | 4 | 0.05 | 0.01