## 废水
2014年第三季度生活垃圾填埋场废水监测结果
单位：mg/L（粪大肠菌群:个/L,pH:无量纲除外）
序号 | 企业名称 | 采样日期 | 监测位置 | pH | 总铅 | 氨氮 | 化学需氧量 | 六价铬 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | 总氮 | 总镉 | 总铬 | 总汞 | 总磷 | 总砷 | 色度 | 粪大肠菌群
1 | 肇庆市生活垃圾无害化处理场 | 2014-09-19 | 废水排放口 | 6.91 | 0.05L | 36.2 | 25.1 | 0.004L | 6.8 | 18 | 135 | 0.003L | 0.01L | 0.00001L | 0.04 | 0.0002L | 8 | ＜20
|  |  | 标准限值 | 6-9 | 0.1 | 25 | 100 | 0.05 | 30 | 30 | 40 | 0.01 | 0.1 | 0.001 | 0.5 | 0.1 | 40 | 10000
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 | [8 empty] | 达标 | bar: 悬浮物 to 单位：mg/L（粪大肠菌群:个/L,pH:无量纲除外） 色度
|  |  | 执行标准 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2 现有和新建生活垃圾填埋场自2008年7月1日起执行的水污染物排放浓度限值和广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段、一级标准、其他排污单位中较严值。
序号 | 企业名称 | 采样日期 | 监测位置 | pH | 总铅 | 氨氮 | 化学需氧量 | 六价铬 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | 总氮 | 总镉 | 总铬 | 总汞 | 总磷 | 总砷 | 色度 | 粪大肠菌群
2 | 德庆县生活垃圾卫生填埋场 | 2014-09-22 | 废水排放口 | 7.06 | 0.05L | 0.22 | 10L | 0.004L | 2.6 | 18 | 16.2 | 0.003L | 0.01L | 0.00001L | 0.02 | 0.0002L | 8 | 20
|  |  | 标准限值 | 6-9 | 0.1 | 25 | 100 | 0.05 | 30 | 30 | 40 | 0.01 | 0.1 | 0.001 | 0.5 | 0.1 | 40 | 10000
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | [8 empty] | 达标 | bar: 悬浮物 to 色度
|  |  | 执行标准 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2 现有和新建生活垃圾填埋场自2008年7月1日起执行的水污染物排放浓度限值和广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段、一级标准、其他排污单位中较严值。
| 编写： |  |  |  | 复核： |  |  |  | 审核： | 总汞: 签发：