## 污水处理厂监测数据表
广东省肇庆市2014年第四季度污水处理厂监测数据表
行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
端州区 | 肇庆市肇水污水处理有限公司第二污水处理厂 | 2014-10-09 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级A标准。 | 色度 | 1900-01-03 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0011 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-07 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.106 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | <20 | 1902-09-26 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1899-12-31 13:26 | 1900-01-04 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-06 18:14 | 1900-01-14 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.07 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.12 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | pH值 | 1900-01-05 10:05 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 0.5L | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.08 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-09 14:24 | 1900-02-08 | mg/L | 是
端州区 | 肇庆市肇水污水处理有限公司第三污水处理厂 | 2014-10-08 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级A标准。 | pH值 | 1900-01-06 03:50 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 0.5L | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.39 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0014 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-07 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.147 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | <20 | 1902-09-26 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.3 | 1900-01-04 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-09 14:24 | 1900-01-14 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.05 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.11 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-10 04:48 | 1900-02-08 | mg/L | 是
端州区 | 肇庆市肇水污水处理有限公司第一污水处理厂 | 2014-10-09 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第一时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级A标准。 | 色度 | 1900-01-03 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-07 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.062 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 1900-01-19 | 1902-09-26 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.717 | 1900-01-04 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-06 16:34 | 1900-01-14 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.08 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.09 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | pH值 | 1900-01-06 00:43 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 0.5L | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.06 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-10 04:48 | 1900-02-08 | mg/L | 是
鼎湖区 | 肇庆科亮环保科技有限公司莲花镇污水处理厂 | 2014-10-08 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值。 | pH值 | 1900-01-06 09:07 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-02 04:48 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0018 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-14 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.063 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 1962-12-20 | 1927-05-18 | 个/L | 否 | 1.3
[5 empty] | 氨氮 | 0.545 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-06 22:19 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.07 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.2 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 1899-12-31 00:14 | 0.5 | mg/L | 否 | 1899-12-31 00:29
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-26 09:36 | 1900-02-08 | mg/L | 是
鼎湖区 | 肇庆科亮环保科技有限公司永安镇污水处理厂 | 2014-10-22 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值。 | pH值 | 1900-01-06 02:53 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 0.6 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 1900-01-03 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0011 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-17 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.193 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 1900-04-24 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.236 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-08 10:48 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.09 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-25 16:48 | 1900-02-08 | mg/L | 是
鼎湖区 | 肇庆市鼎湖区广业环保水务有限公司 | 2014-10-20 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准。 | 色度 | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0013 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-11 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.112 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | <20 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.317 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-09 04:48 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.11 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | pH值 | 1900-01-06 02:53 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 0.5L | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.96 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-18 12:00 | 1900-02-08 | mg/L | 是
鼎湖区 | 肇庆市恒泰经济发展有限公司 | 2014-10-22 | 废水排放口 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表1（2015年1月1日起执行表2）以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、纺织染整工业标准较严值。 | pH值 | 1900-01-06 06:29 | 6-9 | 无量钢 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-23 21:36 | 1900-01-19 | mg/L | 否 | 0.25
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-04-14 | 1900-04-09 | mg/L | 否 | 0.05
[5 empty] | 色度 | 1900-01-07 | 1900-02-08 | 倍 | 是
[5 empty] | 苯胺类 | 0.84 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铜 | 0.01L | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-05 | 1900-02-28 | mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1900-01-05 10:05 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 硫化物 | 0.005L | 0.5 | mg/L | 是
广宁县 | 广宁县广业环保有限公司 | 2014-10-16 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准。 | 色度 | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0008 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-07 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.063 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | <20 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.208 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-18 09:36 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.06 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | pH值 | 1900-01-05 12:43 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 0.5L | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.2 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 10L | 1900-02-08 | mg/L | 是
怀集县 | 怀集县广业环保水务有限公司 | 2014-10-16 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准。 | 色度 | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0023 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-05 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.104 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | <20 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.244 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-08 21:07 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.06 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | pH值 | 1900-01-06 03:36 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 0.5L | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.31 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 10L | 1900-02-08 | mg/L | 是
封开县 | 封开县广业环保有限公司 | 2014-10-28 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准。 | pH值 | 1900-01-06 06:43 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 0.5L | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.09 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0007 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-07 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.116 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 1900-06-18 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1900-01-01 05:17 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-04 04:48 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.1 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.29 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-14 02:24 | 1900-02-08 | mg/L | 是
德庆县 | 德庆县污水处理厂 | 2014-10-28 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准。 | pH值 | 1900-01-06 06:43 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 0.5L | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.98 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0014 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-10 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.112 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | <20 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1899-12-31 19:41 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-06 20:38 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.07 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.13 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-09 16:48 | 1900-02-08 | mg/L | 是
肇庆市高新区 | 肇庆浩旺环保发展有限公司肇庆高新区第一污水处理厂 | 2014-10-10 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准。 | pH值 | 1900-01-05 19:55 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1899-12-31 19:12 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.1 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 1900-01-03 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0018 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-16 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.1 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 1900-02-23 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1900-01-07 20:10 | 1900-01-07 | mg/L | 否 | 0.1
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-13 16:48 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.06 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.15 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-17 19:12 | 1900-02-08 | mg/L | 是
高要市 | 高要市白土镇污水处理厂 | 2014-11-25 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值。 | 色度 | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-05 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.066 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | <20 | 1902-09-26 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.277 | 1900-01-04 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-17 07:12 | 1900-01-14 | mg/L | 否 | 0.22
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.16 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | pH值 | 1900-01-06 00:29 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-02 02:24 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-10 16:48 | 1900-02-08 | mg/L | 是
高要市 | 高要市金利镇污水处理厂 | 2014-11-28 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值。 | 色度 | 1900-01-03 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0011 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-07 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.138 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 1902-07-28 | 1902-09-26 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.71 | 1900-01-04 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-13 09:36 | 1900-01-14 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.08 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | pH值 | 1900-01-05 21:07 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-01 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.49 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-11 12:00 | 1900-02-08 | mg/L | 是
高要市 | 高要市同济水务有限公司高要城市污水处理厂 | 2014-10-10 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级A标准。 | pH值 | 1900-01-05 22:48 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1899-12-31 04:48 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.46 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0009 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-05 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.082 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | <20 | 1902-09-26 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1899-12-31 22:05 | 1900-01-04 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-10 19:12 | 1900-01-14 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.08 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.13 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 10L | 1900-02-08 | mg/L | 是
高要市 | 高要市新希环保工程有限公司 | 2014-10-23 | 废水排放口 | 总镍、总铜、氨氮、总氮、总磷、化学需氧量执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 中表2标准，其余项目执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 中表3标准。 | pH值 | 1900-01-05 18:29 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.26 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-02-04 19:12 | 1900-03-20 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.005 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镍 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铜 | 0.01L | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-12 | 1900-01-29 | mg/L | 是
[5 empty] | 总锌 | 0.12 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铁 | 0.1 | 1900-01-01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总银 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1900-01-07 | 1900-01-14 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-09 04:48 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氰化物 | 0.048 | 0.2 | mg/L | 是
[5 empty] | 氟化物 | 1900-01-03 19:12 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.12 | 1900-01-01 | mg/L | 是
高要市 | 高要市肇星污水处理有限公司 | 2014-10-15 | 废水排放口 | 总镍、总铜、氨氮、总氮、总磷、化学需氧量执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 中表2标准，其余项目执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 中表3标准。 | pH值 | 1900-01-06 18:58 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.37 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-15 16:48 | 1900-03-20 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.005 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镍 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铜 | 0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-08 | 1900-01-29 | mg/L | 是
[5 empty] | 总锌 | 0.082 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铁 | 0.35 | 1900-01-01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总银 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.262 | 1900-01-14 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-27 02:24 | 1900-01-19 | mg/L | 否 | 0.41
[5 empty] | 总氰化物 | 0.04 | 0.2 | mg/L | 是
[5 empty] | 氟化物 | 1900-01-06 06:58 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 1900-01-01 | mg/L | 是
四会市 | 四会市碧洲电镀污水处理有限公司 | 2014-10-14 | 废水总排口 | 总镍、总铜、氨氮、总氮、总磷、化学需氧量执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 中表2标准，其余项目执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 中表3标准。 | pH值 | 1900-01-06 08:24 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.82 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-02-13 14:24 | 1900-03-20 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.005 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.009 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镍 | 0.17 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铜 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-09 | 1900-01-29 | mg/L | 是
[5 empty] | 总锌 | 0.064 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铁 | 0.22 | 1900-01-01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总银 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1900-01-07 03:22 | 1900-01-14 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-02-13 19:12 | 1900-01-19 | mg/L | 否 | 1899-12-31 06:58
[5 empty] | 总氰化物 | 0.087 | 0.2 | mg/L | 是
[5 empty] | 氟化物 | 1900-01-06 10:34 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.1 | 1900-01-01 | mg/L | 是
四会市 | 四会市华南水务发展有限公司 | 2014-10-10 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准。 | pH值 | 1900-01-05 18:43 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 0.6 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.57 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 1900-01-03 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-09 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.174 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | <20 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.317 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-11 09:36 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.07 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-12 19:12 | 1900-02-08 | mg/L | 是
四会市 | 四会市绿洁污水处理有限公司 | 2014-10-10 | 废水排放口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、其他排污单位。 | pH值 | 1900-01-06 05:31 | 6-9 | 无量钢 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 0.8 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.21 | 0.5 | mg/L
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-14 14:24 | 1900-03-30 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 1900-01-07 | 1900-02-08 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 1899-12-31 12:00 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0018 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-09 | 1900-02-28 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.074 | 1900-01-04 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 1925-03-09 | / | 个/L | /
[5 empty] | 氨氮 | 1900-01-12 04:48 | 1900-01-09 | mg/L | 否 | 0.32
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-16 07:12 | / | mg/L | /
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 1900-01-04 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.07 | 1900-01-09 | mg/L | 是
四会市 | 四会市同济水务有限公司大沙镇污水处理厂 | 2014-10-23 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准。 | pH值 | 1900-01-05 12:29 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1899-12-31 09:36 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.96 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 1900-01-03 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-10 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.351 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | <20 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1899-12-31 02:24 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-12 09:36 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.09 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.28 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-18 16:48 | 1900-02-08 | mg/L | 是
四会市 | 四会市同济水务有限公司南江工业园污水处理厂 | 2014-10-10 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准。 | pH值 | 1900-01-06 04:48 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-02 07:12 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.03 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-02-02 | 1900-01-19 | mg/L | 否 | 0.7
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.111 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 1900-02-08 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1900-07-25 | 1900-01-07 | mg/L | 否 | 1900-01-23 21:07
[5 empty] | 总氮 | 1900-09-06 | 1900-01-19 | mg/L | 否 | 11.5
[5 empty] | 石油类 | 0.09 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.14 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-22 14:24 | 1900-02-08 | mg/L | 是
四会市 | 肇庆市肇水污水处理有限公司四会污水处理厂 | 2014-10-10 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准。 | 色度 | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0015 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-11 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.15 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 1901-04-19 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.462 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-13 09:36 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.06 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.07 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | pH值 | 1900-01-06 07:41 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1899-12-31 04:48 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.52 | 1899-12-31 12:00 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-14 14:24 | 1900-02-08 | mg/L | 是
制表： |  |  | 复核： |  | 审核： |  | 签发：