## 污水处理厂监测数据表
广东省肇庆市2015年第一季度污水处理厂监测数据表
行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
端州区 | 肇庆市肇水污水处理有限公司第二污水处理厂 | 2015-01-22 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级A标准。 | 色度 | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0002L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-09 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.055 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | <20 | 1902-09-26 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1899-12-31 12:00 | 1900-01-04 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-06 06:14 | 1900-01-14 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.06 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.15 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | pH值 | 1900-01-05 21:07 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 0.8 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.04 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-10 16:48 | 1900-02-08 | mg/L | 是
端州区 | 肇庆市肇水污水处理有限公司第三污水处理厂 | 2015-01-22 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级A标准。 | pH值 | 1900-01-06 03:22 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1899-12-31 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.11 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 1900-01-03 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-09 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.076 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | <20 | 1902-09-26 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.405 | 1900-01-04 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-06 10:05 | 1900-01-14 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.05 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.08 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-12 12:00 | 1900-02-08 | mg/L | 是
端州区 | 肇庆市肇水污水处理有限公司第一污水处理厂 | 2015-01-05 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表2第一时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级A标准。 | pH值 | 1900-01-06 02:38 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 0.5L | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.7 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 1900-01-03 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0009 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-09 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.086 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 1900-08-12 | 1902-09-26 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1900-01-01 18:58 | 1900-01-04 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-13 19:12 | 1900-01-14 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.05 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 10L | 1900-02-08 | mg/L | 是
鼎湖区 | 肇庆科亮环保科技有限公司莲花镇污水处理厂 | 2015-01-13 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值。 | 色度 | 1900-01-15 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-05 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.05L | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 1900-11-25 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.268 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-13 12:00 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.08 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | pH值 | 1900-01-06 07:41 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-03 04:48 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.19 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-20 12:00 | 1900-02-08 | mg/L | 是
鼎湖区 | 肇庆科亮环保科技有限公司永安镇污水处理厂 | 2015-01-07 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值。 | 色度 | 1900-01-19 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0043 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-09 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.199 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 1901-04-04 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.163 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-16 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.04 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.09 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | pH值 | 1900-01-06 15:50 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-02 16:48 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.47 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-18 | 1900-02-08 | mg/L | 是
鼎湖区 | 肇庆市鼎湖区广业环保水务有限公司 | 2015-01-07 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准。 | pH值 | 1900-01-05 21:36 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-03 04:48 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.74 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 1900-01-15 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-09 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.148 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | <20 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.252 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-08 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.13 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.17 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-21 | 1900-02-08 | mg/L | 是
鼎湖区 | 肇庆市恒泰经济发展有限公司 | 2015-01-19 | 废水排放口 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、纺织染整工业标准较严值。 | 化学需氧量 | 1900-03-15 09:36 | 1900-03-20 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-11 | 1900-02-18 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 不得检出 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铜 | 0.01L | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1900-01-07 08:10 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 硫化物 | 0.005L | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 1900-01-15 | 1900-02-08 | 倍 | 是
[5 empty] | pH值 | 1900-01-06 01:55 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-12 14:24 | 1900-01-19 | mg/L | 是
广宁县 | 广宁县广业环保有限公司 | 2015-01-13 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准。 | 色度 | 1900-01-15 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-09 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.062 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | <20 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.129 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-10 07:12 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.05 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.05 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | pH值 | 1900-01-05 22:05 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-01 19:12 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.32 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-10 16:48 | 1900-02-08 | mg/L | 是
怀集县 | 怀集县广业环保水务有限公司 | 2015-03-02 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准。 | 色度 | 1900-01-03 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0007 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-09 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.054 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | <20 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.863 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-15 07:12 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.05 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | pH值 | 1900-01-05 10:05 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-03 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.53 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-22 16:48 | 1900-02-08 | mg/L | 是
封开县 | 封开县广业环保有限公司 | 2015-01-14 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准。 | pH值 | 1900-01-06 02:24 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1899-12-31 09:36 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.18 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0009 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-08 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.138 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | <20 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.731 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-01 00:58 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.06 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.15 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-14 19:12 | 1900-02-08 | mg/L | 是
德庆县 | 德庆县污水处理厂 | 2015-01-14 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准。 | pH值 | 1900-01-05 19:26 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1899-12-31 04:48 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.3 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0008 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-05 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.055 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 1900-11-30 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.129 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-05 21:22 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.13 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-14 | 1900-02-08 | mg/L | 是
肇庆市高新区 | 肇庆浩旺环保发展有限公司肇庆高新区第一污水处理厂 | 2015-01-19 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表2第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准。 | 色度 | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-09 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.067 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | <20 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.344 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-11 07:12 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.09 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.18 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | pH值 | 1900-01-06 06:14 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-03 04:48 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.5 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-25 | 1900-02-08 | mg/L | 是
高要市 | 高要市白土镇污水处理厂 | 2015-01-26 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值。 | 色度 | 1900-01-15 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0009 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-07 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.05L | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | <20 | 1902-09-26 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1899-12-31 06:29 | 1900-01-04 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-01 02:53 | 1900-01-14 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.13 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | pH值 | 1900-01-06 04:19 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-02 21:36 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-20 14:24 | 1900-02-08 | mg/L | 是
高要市 | 高要市金利镇污水处理厂 | 2015-01-08 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值。 | pH值 | 1900-01-06 04:48 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-01 09:36 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.45 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.05L | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | <20 | 1902-09-26 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.526 | 1900-01-04 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-06 18:00 | 1900-01-14 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.06 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-13 21:36 | 1900-02-08 | mg/L | 是
高要市 | 高要市同济水务有限公司高要城市污水处理厂 | 2015-01-15 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级A标准。 | pH值 | 1900-01-05 16:19 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 0.5L | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.14 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 1900-01-15 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-07 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.064 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | <20 | 1902-09-26 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.179 | 1900-01-04 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-08 17:46 | 1900-01-14 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.09 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 10L | 1900-02-08 | mg/L | 是
高要市 | 高要市新希环保工程有限公司 | 2015-01-15 | 废水排放口 | 总镍参考《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 中表2标准，总铜、氨氮、总氮、总磷、化学需氧量执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 中表2标准，六价铬、总铅、总银、总镉、总铬、总汞参考《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 中表3标准，其余项目执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 中表3标准。 | 氰化物 | 0.026 | 0.2 | mg/L | 是
[5 empty] | 氟化物 | 1900-01-08 07:26 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 1900-01-01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.005 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-21 | 1900-01-29 | mg/L | 是
[5 empty] | 总锌 | 0.045 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铁 | 0.21 | 1900-01-01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1900-01-11 09:36 | 1900-01-14 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-16 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镍 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铜 | 0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | pH值 | 1900-01-06 18:43 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.68 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-02-22 04:48 | 1900-03-20 | mg/L | 是
高要市 | 高要市肇星污水处理有限公司 | 2015-01-15 | 废水排放口 | 总镍参考《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 中表2标准，总铜、氨氮、总氮、总磷、化学需氧量执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 中表2标准，六价铬、总铅、总银、总镉、总铬、总汞参考《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 中表3标准，其余项目执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 中表3标准。 | 总汞 | 0.00001L | 0.005 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-11 | 1900-01-29 | mg/L | 是
[5 empty] | 总锌 | 0.102 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铁 | 0.08 | 1900-01-01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 氰化物 | 0.138 | 0.2 | mg/L | 是
[5 empty] | 氟化物 | 1900-01-03 22:19 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.05 | 1900-01-01 | mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.179 | 1900-01-14 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-18 16:48 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镍 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铜 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | pH值 | 1900-01-06 10:34 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.36 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 10L | 1900-03-20 | mg/L | 是
四会市 | 四会市碧洲电镀污水处理有限公司 | 2015-01-20 | 废水总排口 | 总镍参考《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 中表2标准，总铜、氨氮、总氮、总磷、化学需氧量执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 中表2标准，六价铬、总铅、总银、总镉、总铬、总汞参考《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 中表3标准，其余项目执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 中表3标准。 | 氰化物 | 0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[5 empty] | 氟化物 | 1900-01-02 03:07 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.07 | 1900-01-01 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-11 | 1900-01-29 | mg/L | 是
[5 empty] | 总锌 | 0.021 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铁 | 0.08 | 1900-01-01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总银 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.005 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镍 | 0.11 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铜 | 0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | pH值 | 1900-01-07 02:24 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.94 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-12 12:00 | 1900-03-20 | mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1899-12-31 05:46 | 1900-01-14 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-23 19:12 | 1900-01-19 | mg/L | 否 | 0.24
四会市 | 四会市华南水务发展有限公司 | 2015-01-22 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准。 | 色度 | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-09 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.076 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | <20 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.137 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-03 23:46 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.17 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | pH值 | 1900-01-05 23:02 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-01 04:48 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.12 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-11 12:00 | 1900-02-08 | mg/L | 是
四会市 | 四会市绿洁污水处理有限公司 | 2015-01-13 | 废水排放口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、其他排污单位。 | pH值 | 1900-01-07 00:14 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-03 07:12 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-27 14:24 | 1900-03-30 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 1900-01-15 | 1900-02-08 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 1899-12-31 12:00 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0012 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-06 | 1900-02-28 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.116 | 1900-01-04 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 1900-03-10 | / | 个/L | /
[5 empty] | 氨氮 | 1900-01-20 04:48 | 1900-01-09 | mg/L | 否 | 1899-12-31 02:53
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-23 16:48 | / | mg/L | /
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 1900-01-04 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.16 | 1900-01-09 | mg/L | 是
四会市 | 四会市同济水务有限公司大沙镇污水处理厂 | 2015-01-07 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准。 | pH值 | 1900-01-06 02:24 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-01 16:48 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.72 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 1900-01-15 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-09 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.126 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | <20 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1900-01-11 09:36 | 1900-01-07 | mg/L | 否 | 0.55
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-18 16:48 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.11 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.3 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-16 21:36 | 1900-02-08 | mg/L | 是
四会市 | 四会市同济水务有限公司南江工业园污水处理厂 | 2015-01-13 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准。 | pH值 | 1900-01-05 23:02 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-01 14:24 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.19 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0009 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-09 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.05L | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | <20 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.173 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-11 04:48 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.06 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.24 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-12 12:00 | 1900-02-08 | mg/L | 是
四会市 | 肇庆市肇水污水处理有限公司四会污水处理厂 | 2015-01-07 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准。 | 色度 | 1900-01-15 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0002L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-11 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.129 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 1914-10-13 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1900-01-02 13:55 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-18 14:24 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.09 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | pH值 | 1900-01-06 01:26 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-02 09:36 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.95 | 1899-12-31 12:00 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-19 19:12 | 1900-02-08 | mg/L | 是
制表： |  |  | 复核： |  | 审核： |  | 签发：