## 污水处理厂监测数据表
肇庆市2015年7月国控非重金属企业污水处理厂监测数据表
行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
端州区 | 肇庆市肇水污水处理有限公司第二污水处理厂 | 2015-07-06 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级A标准、2005 年12 月31 日前建设、水温>12度。 | 色度 | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.04L | 1899-12-31 | ug/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 1900-01-02 14:24 | 1900-04-09 | ug/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-05 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.05L | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 1902-09-26 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.237 | 1900-01-04 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-03 16:34 | 1900-01-14 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | pH值 | 1900-01-05 13:55 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-03 09:36 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.37 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-23 09:36 | 1900-02-08 | mg/L | 是
端州区 | 肇庆市肇水污水处理有限公司第三污水处理厂 | 2015-07-06 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级A标准、2006年1月1 起建设的、水温>12度。 | pH值 | 1900-01-06 04:19 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-04 19:12 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.32 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.04L | 1899-12-31 | ug/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 1899-12-31 07:12 | 1900-04-09 | ug/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-09 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.072 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 1902-09-26 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.275 | 1900-01-04 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-05 09:07 | 1900-01-14 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-24 09:36 | 1900-02-08 | mg/L | 是
端州区 | 肇庆市肇水污水处理有限公司第一污水处理厂 | 2015-07-13 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表2第一时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级A标准、2005 年12 月31 日前建设、水温>12度。 | pH值 | 1900-01-06 05:02 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-06 04:48 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.2 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 1900-01-03 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.04L | 1899-12-31 | ug/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.002 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 1899-12-31 04:48 | 1900-04-09 | ug/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-04 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.05L | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群 | 1900-11-25 | 1902-09-26 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.298 | 1900-01-04 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 14 | 1900-01-14 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.09 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-29 16:48 | 1900-02-08 | mg/L | 是
鼎湖区 | 肇庆科亮环保科技有限公司莲花镇污水处理厂 | 2015-07-06 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温>12度以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值。 | 色度 | 1900-01-03 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.04L | 1899-12-31 | ug/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 1900-01-02 09:36 | 1900-04-09 | ug/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-07 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.102 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群 | 1905-03-14 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.183 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-08 22:05 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.05 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | pH值 | 1900-01-05 17:46 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-04 09:36 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.29 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-22 14:24 | 1900-02-08 | mg/L | 是
鼎湖区 | 肇庆科亮环保科技有限公司永安镇污水处理厂 | 2015-07-06 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温>12度以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值。 | 色度 | 1900-01-03 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.04L | 1899-12-31 | ug/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 1899-12-31 12:00 | 1900-04-09 | ug/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-06 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.065 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群 | 1925-03-09 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.191 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-06 06:00 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.1 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | pH值 | 1900-01-06 03:07 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-23 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.34 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-04 09:36 | 1900-02-08 | mg/L | 是
鼎湖区 | 肇庆市鼎湖区广业环保水务有限公司 | 2015-07-06 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温>12度。 | pH值 | 1900-01-06 03:07 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-03 21:36 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.31 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 1900-01-03 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.04L | 1899-12-31 | ug/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 1900-01-01 02:24 | 1900-04-09 | ug/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-08 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.05L | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群 | 1925-03-09 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.188 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-02 03:22 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.05 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.06 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 23 | 1900-02-08 | mg/L | 是
鼎湖区 | 肇庆市恒泰经济发展有限公司 | 2015-07-06 | 废水排放口 | 参考《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表1以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1较严值。 | 六价铬 | 0.004L | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表1以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、一级标准、纺织染整工业标准较严值。 | 苯胺类 | 0.65 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、一级标准、纺织染整工业标准较严值。 | 化学需氧量 | 1900-02-28 12:00 | 1900-03-20 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-05 | 1900-02-18 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铜 | 0.01L | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1900-01-02 23:46 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 硫化物 | 0.005L | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 1900-01-07 | 1900-02-08 | 倍 | 是
[5 empty] | pH值 | 1900-01-05 20:38 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-11 19:12 | 1900-01-19 | mg/L | 是
广宁县 | 广宁县广业环保有限公司 | 2015-07-08 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温>12度。 | 色度 | 1900-01-03 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.04L | 1899-12-31 | ug/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 1899-12-31 09:36 | 1900-04-09 | ug/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-05 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.05L | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.188 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-13 04:48 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.13 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | pH值 | 1900-01-06 07:26 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-01 14:24 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.51 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-09 19:12 | 1900-02-08 | mg/L | 是
怀集县 | 怀集县广业环保水务有限公司 | 2015-07-14 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温>12度。 | 色度 | 1900-01-03 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.04L | 1899-12-31 | ug/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 1899-12-31 12:00 | 1900-04-09 | ug/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-04 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.068 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.175 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-17 04:48 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.09 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.18 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | pH值 | 1900-01-06 05:02 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 3 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.43 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-11 09:36 | 1900-02-08 | mg/L | 是
封开县 | 封开县广业环保有限公司 | 2015-07-22 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温>12度。 | pH值 | 1900-01-05 19:26 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-03 14:24 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.05 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 1900-01-03 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.04L | 1899-12-31 | ug/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.4 | 1900-04-09 | ug/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-09 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.078 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.233 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-01 23:02 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.06 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.05 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-18 19:12 | 1900-02-08 | mg/L | 是
肇庆市高新区 | 肇庆浩旺环保发展有限公司肇庆高新区第一污水处理厂 | 2015-07-07 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表2第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准2006 年1 月1 日起建设的、水温>12度。 | 色度 | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.04L | 1899-12-31 | ug/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 1899-12-31 19:12 | 1900-04-09 | ug/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-07 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.05L | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.429 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 12 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.39 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | pH值 | 1900-01-06 05:31 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-01 19:12 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.07 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-10 14:24 | 1900-02-08 | mg/L | 是
高要市 | 高要市白土镇污水处理厂 | 2015-07-07 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温>12度以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值。 | 色度 | 1900-01-03 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.04L | 1899-12-31 | ug/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.9 | 1900-04-09 | ug/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.062 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 1902-09-26 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.248 | 1900-01-04 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1899-12-31 11:02 | 1900-01-14 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.06 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.07 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | pH值 | 1900-01-06 10:05 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-03 21:36 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-20 09:36 | 1900-02-08 | mg/L | 是
高要市 | 高要市金利镇污水处理厂 | 2015-07-15 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温>12度以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值。 | pH值 | 1900-01-05 19:26 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 3 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.3 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 1900-01-03 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.04L | 1899-12-31 | ug/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 1 | 1900-04-09 | ug/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-04 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.074 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 1902-09-26 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1899-12-31 01:12 | 1900-01-04 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-12 14:24 | 1900-01-14 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-11 09:36 | 1900-02-08 | mg/L | 是
高要市 | 高要市同济水务有限公司高要城市污水处理厂 | 2015-07-07 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级A标准、2005 年12 月31 日前建设、水温>12度。 | pH值 | 1900-01-05 14:10 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-02 04:48 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.31 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.04L | 1899-12-31 | ug/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 1899-12-31 07:12 | 1900-04-09 | ug/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-06 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.05L | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 1902-09-26 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.256 | 1900-01-04 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-10 09:36 | 1900-01-14 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.13 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-13 14:24 | 1900-02-08 | mg/L | 是
高要市 | 高要市新希环保工程有限公司 | 2015-07-07 | 废水总排口 | 总镍参考《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 中表2标准，总铜、氨氮、总氮、总磷、化学需氧量执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 中表2标准，六价铬、总铅、总银、总镉、总铬、总汞参考《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 中表3标准，其余项目执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 中表3标准。 | 氰化物 | 0.004L | 0.2 | mg/L | 是
[5 empty] | 氟化物 | 1899-12-31 01:12 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.09 | 1900-01-01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.04L | 1900-01-04 | ug/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-06 | 1900-01-29 | mg/L | 是
[5 empty] | 总锌 | 0.016 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铁 | 0.09 | 1900-01-01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总银 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 2.5 | 1900-01-14 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-11 04:48 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镍 | 0.01L | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铜 | 0.01L | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | pH值 | 1900-01-05 20:38 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.04 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-10 14:24 | 1900-03-20 | mg/L | 是
高要市 | 高要市肇星污水处理有限公司 | 2015-07-15 | 废水排放口 | 总镍参考《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 中表2标准，总铜、氨氮、总氮、总磷、化学需氧量执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 中表2标准，六价铬、总铅、总银、总镉、总铬、总汞参考《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 中表3标准，其余项目执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 中表3标准。 | 总汞 | 0.04L | 1900-01-04 | ug/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-07 | 1900-01-29 | mg/L | 是
[5 empty] | 总锌 | 0.411 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铁 | 0.15 | 1900-01-01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总银 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 氰化物 | 0.064 | 0.2 | mg/L | 是
[5 empty] | 氟化物 | 1900-01-08 11:02 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.12 | 1900-01-01 | mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.158 | 1900-01-14 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-16 04:48 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镍 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铜 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | pH值 | 1900-01-06 10:19 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.14 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-24 12:00 | 1900-03-20 | mg/L | 是
四会市 | 四会市碧洲电镀污水处理有限公司 | 2015-07-08 | 废水总排口 | 总镍参考《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 中表2标准，总铜、氨氮、总氮、总磷、化学需氧量执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 中表2标准，六价铬、总铅、总银、总镉、总铬、总汞参考《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 中表3标准，其余项目执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 中表3标准。 | 氰化物 | 0.005 | 0.2 | mg/L | 是
[5 empty] | 氟化物 | 1899-12-31 10:05 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.13 | 1900-01-01 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-09 | 1900-01-29 | mg/L | 是
[5 empty] | 总锌 | 0.028 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铁 | 0.11 | 1900-01-01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总银 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.04L | 1900-01-04 | ug/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镍 | 0.11 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铜 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | pH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.5 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-10 14:24 | 1900-03-20 | mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.224 | 1900-01-14 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1899-12-31 05:17 | 1900-01-19 | mg/L | 是
四会市 | 四会市华南水务发展有限公司 | 2015-07-06 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温>12度。 | 色度 | 1900-01-03 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.04L | 1899-12-31 | ug/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 1 | 1900-04-09 | ug/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-07 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.062 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.316 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 4.5 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | pH值 | 1900-01-06 04:19 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-03 07:12 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.26 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-19 09:36 | 1900-02-08 | mg/L | 是
四会市 | 四会市同济水务有限公司大沙镇污水处理厂 | 2015-07-06 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温>12度。 | pH值 | 1900-01-06 05:02 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-03 09:36 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.81 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.04L | 1899-12-31 | ug/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 1899-12-31 19:12 | 1900-04-09 | ug/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-07 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.07 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群 | 1900-11-25 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.242 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-06 06:00 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-22 | 1900-02-08 | mg/L | 是
四会市 | 四会市同济水务有限公司南江工业园污水处理厂 | 2015-07-14 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温>12度。 | pH值 | 1900-01-05 20:24 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-01 14:24 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.22 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 1900-01-03 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.04L | 1899-12-31 | ug/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 1899-12-31 07:12 | 1900-04-09 | ug/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-05 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.062 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1900-01-03 02:53 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 9.7 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.05 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.12 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-10 14:24 | 1900-02-08 | mg/L | 是
四会市 | 肇庆市肇水污水处理有限公司四会污水处理厂 | 2015-07-06 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2005 年12 月31 日前建设的、水温>12度。 | 色度 | 1900-01-03 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.04L | 1899-12-31 | ug/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 1 | 1900-04-09 | ug/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 1900-01-07 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.077 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1899-12-31 09:50 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 1900-01-05 07:55 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 1900-01-02 | mg/L | 是
[5 empty] | pH值 | 1900-01-06 07:12 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-07 14:24 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.8 | 1899-12-31 12:00 | mg/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 1900-02-03 14:24 | 1900-02-08 | mg/L | 是
制表： |  |  | 复核： |  | 审核： |  | 签发：